## Sheet1
附件2
常用消防设施及易损件免费更换维修材料表
序号 | 品名 | 规格型号
1 | 消防双头应急灯 | AC220V、DC24V
2 | 疏散指示牌 | AC220V、DC24V（含左右向和安全出口指示牌）
3 | 干粉灭火器 | 5KG
4 | 控制模块 | 各类消防设备控制模块
5 | 探测器 | 各类适合消防主机的感烟、感温探测器
6 | 消火栓箱上的配件 | 含消防水带、水枪、接头、玻璃、报警按钮等
7 | 声光报警器
8 | Y型过滤器
9 | 备用电池
10 | 洒水喷头
11 | DN32以下的水阀
12 | DN32以下的管件
13 | 防火阀中的微动开关
14 | 防火阀中的手动拉线
15 | 密封填料。
16 | 密封垫纸
17 | 压力表。
18 | 控制盘上指示灯。
19 | 控制盘上按钮。
20 | 控制盘上指示开关。
21 | 疏散指示灯内灯管。
22 | 电线(Φ6mm²内)
23 | 线管
24 | 常用螺栓、螺母
25 | 疏散指示灯具开关
26 | 控制箱保险管
27 | 消防水系统管网密封胶垫
28 | 机械润滑油
29 | 阻燃防腐漆
30 | 各类U型、T型卡管卡抱箍 | 镀锌，材质钢，含螺栓，含胶圈，螺栓、如：DW150*10、DW80*10等
31 | 各类熔断器 | 如：RT14-20 2A、RT14-20 20A等
32 | 各类按钮开关 | 如：LAY73(红)
33 | 接线端子 | 通用
34 | 急停旋钮开关 | 一常闭，一开一闭
35 | 压力表缓冲管 | DN15
36 | 中间继电器底座 | PYF14A
37 | 各类指示灯 | 如：AD130B(AD16)-22DS，AC220V上海淳博，含黄、绿、红
38 | 卷帘门控制器保险 | 6.3A
39 | 玻璃胶、生料带、电工胶布等 | 常用
40 | 其他
注： 1.免费更换的单个消防设施设备包括但不限于《常用消防设施及易损件免费更换维修材料表》内所列内容，金额参考市场价并以供货发票为准； 2.所更换的消防设施及零配件必须符合最新消防要求，并保证为正规生产厂家生产的全新产品并具备相关合格证。